Техническое задание

1. Наименование и описание услуги: Оказание услуг по ремонту аппарата рентгеновского цифрового панорамного, цефалометрического и томографического MyRay Hyperion Х9 (зав.№70871079, 2016 г.вып.)

2. Перечень работ:

1. Разборка аппарата

2. Замена платы конвертера,

3. Замена узла коллиматора,

4. Сборка аппарата

5. Проверка на работоспособность

3. Перечень запасных частей:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плата конвертера CONVERTER BOARD | 1шт. |
| 2 | Узел коллиматора PR.HORIZ.VARIABLE COLLIM. GR. | 1шт |

4. Срок оказания услуг: 60 рабочих дней.

5. Гарантия: 3 месяца.

6. Требование к наличию разрешительных документов у Исполнителя:

6.1. наличие действующей лицензии или выписки из реестра лицензий на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинских изделий следующих групп медицинских изделий:

а) Техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения:

- радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии).

6.2. наличие действующей лицензии или выписки из реестра лицензий на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) – техническое обслуживание рентгеновских медицинских аппаратов с указанием в приложении следующих видов работ:

- техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих).

Список потенциальных участников закупки

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес | Электронная почта | Контактный номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «МедТехСервис» | 450022 г. Уфа, ул. Бехтерева, д.16, офис 27 | medtsufa@mail.ru | (347) 295-91-30 |
| 2 | ООО «ПТК МЕДТЕХНИКА» | 450080, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 152/4, этаж 1 | ptk-mt@mail.ru | (347) 287-52-12 |
| 3 | ООО «РЕЙН» | 450077 г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 27б | rein-com@list.ru | (987) 472-97-96 |