| № п/п | Наименование | Техническое описание | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 2,5х31 мм | 1 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 2,5х46 мм | 1 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 2,75х25 мм | 1 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 3,0х31 мм | 1 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 3,0х46 мм | 1 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 3,5х16 мм | 1 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 3,5х38 мм | 1 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 3,5х46 мм | 2 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 4,0х16 мм | 1 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 4,0х25 мм | 1 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 4,0х31 мм | 1 |
|  | Катетер баллонный | Система доставки RX. Длина доставки 140 см. Профиль дистальной части баллона (профиль входа) 0,016 дюйм. Диаметр баллона 2,75 мм, длина баллона 10 мм. Номинальное давление 12 атм. Совместимость с проводником 0,014 дюйм. Тип укладки баллона трехлепестковая. Наличие гидрофильного покрытия. | 1 |
|  | Катетер баллонный | Система доставки RX. Длина доставки 140 см. Профиль дистальной части баллона (профиль входа) 0,016 дюйм. Диаметр баллона 3,0 мм, длина баллона 10 мм. Номинальное давление 12 атм. Совместимость с проводником 0,014 дюйм. Тип укладки баллона трехлепестковая. Наличие гидрофильного покрытия. | 1 |
|  | Катетер баллонный | Система доставки RX. Длина доставки 145 см. Диаметр баллона 3,0 мм, длина баллона 15 мм. Номинальное давление 6 атм. Совместимость с проводником 0,014 дюйм. Наличие гидрофильного покрытия. | 4 |
|  | Катетер баллонный | Система доставки RX. Длина доставки 140 см. Профиль дистальной части баллона (профиль входа) 0,016 дюйм. Диаметр баллона 3,5 мм, длина баллона 20 мм. Номинальное давление 12 атм. Совместимость с проводником 0,014 дюйм. Тип укладки баллона трехлепестковая. Наличие гидрофильного покрытия. | 1 |
|  | Катетер баллонный | Система доставки RX. Длина доставки 140 см. Профиль дистальной части баллона (профиль входа) 0,016 дюйм. Диаметр баллона 4,0 мм, длина баллона 8 мм. Номинальное давление 12 атм. Совместимость с проводником 0,014 дюйм. Тип укладки баллона трехлепестковая. Наличие гидрофильного покрытия. | 2 |
|  | Катетер баллонный | Система доставки RX. Длина доставки 140 см. Профиль дистальной части баллона (профиль входа) 0,016 дюйм. Диаметр баллона 4,0 мм, длина баллона 15 мм. Номинальное давление 12 атм. Совместимость с проводником 0,014 дюйм. Тип укладки баллона трехлепестковая. Наличие гидрофильного покрытия. | 2 |
|  | Катетер баллонный | Система доставки RX. Длина доставки 140 см. Профиль дистальной части баллона (профиль входа) 0,016 дюйм. Диаметр баллона 4,5 мм, длина баллона 8 мм. Номинальное давление 12 атм. Совместимость с проводником 0,014 дюйм. Тип укладки баллона трехлепестковая. Наличие гидрофильного покрытия. | 1 |
|  | Катетер баллонный | Система доставки RX. Длина доставки 140 см. Профиль дистальной части баллона (профиль входа) 0,016 дюйм. Диаметр баллона 5,0 мм, длина баллона 8 мм. Номинальное давление 12 атм. Совместимость с проводником 0,014 дюйм. Тип укладки баллона трехлепестковая. Наличие гидрофильного покрытия. | 1 |
|  | Катетер баллонный | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий стерильный. Совместим с проводником 0,014 дюйм. Диаметр баллона 5.0 мм длина баллона 20 мм. Длина системы доставки 135 см | 1 |
|  | Катетер баллонный | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий стерильный. Совместим с проводником 0,014 дюйм. Диаметр баллона 5.5 мм длина баллона 20 мм. Длина системы доставки 135 см | 2 |
|  | Катетер | катетер сердечно-сосудистый ангиографический. 5F дл 100 см Форма кончика tig2 -4.0 | 8 |
|  | Катетер | катетер сердечно-сосудистый ангиографический. 5F дл 100 см Форма кончика Sim 3 | 3 |
|  | Катетер | катетер сердечно-сосудистый ангиографический. 5F дл 100 см Форма кончика vert | 10 |
|  | Катетер | катетер сердечно-сосудистый ангиографический. 5F дл 100 см Форма кончика JL 4 | 2 |
|  | Катетер проводниковый | катетер сердечно-сосудистый проводниковый. 6F дл 100 см Форма кончика JR4. Совместимость с проводником 0,035 дюйм | 4 |
|  | Катетер проводниковый | катетер сердечно-сосудистый проводниковый. 6F дл 100 см Форма кончика JL 3.5. Совместимость с проводником 0,035 дюйм | 1 |
|  | Катетер проводниковый | катетер сердечно-сосудистый проводниковый. 6F дл 100 см Форма кончика JL4. Совместимость с проводником 0,035 дюйм | 1 |
|  | Проводник | Проводник диагностический 0,035 дюйм. Форма кончика J дл. 260 см. Материал проводника нержавеющая сталь. Наружное покрытие проводника политетрафторэтилен. Назначение: диагностика коронарных и периферических артерий. | 30 |
|  | Интродьюсер | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик. гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Размер 5F 23 см. | 3 |
|  | Интродьюсер | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик. гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Размер 6F 55 см. | 5 |
|  | Интродьюсер | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик. гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. . Размер 9F 35 см. | 4 |
|  | Фильтр | Фильтр для защиты от дистальной эмболии сосудов головного мозга. Длина 190 см. Первичный профиль 3.2F. Вторичный профиль 4.3F. Совместимость с сосудами 3,5-5,5 мм | 2 |
|  | Индефлятор | Шкала измерения давления имеет точную градуировку с низкой погрешностью и индикатором - стрелка. Давление в диапазоне: 0 - 30 атм. Максимальное давление: 30 атм. Объем колбы: 30 мл. Прозрачный корпус, для быстрого обнаружения и удаления пузырьков воздуха. Поршень с кольцевым уплотнителем. Замок кулачкового типа с контрольным индикатором, для длительного поддержания высокого давления. | 30 |
|  | Белье для ангиографии | Состав: 2 простыни для инструментального стола 150х150±1см. Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 150х150 и плотностью не менее 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х150±1см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м. 1 простыня для радиальной ангиографии 240х370±1см. Материал - двухслойный в центральной части простыни размером 100х225±1см и общей плотностью не менее 60 г/кв.м (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м). Прозрачная полиэтиленовая пленка по бокам простыни для обзора панели управления размером 75х150±1см и толщиной не менее 50 мкм. Простыня имеет 2 отверстия для бедренного доступа размером 7х9±1см и 2 отверстия для радиального доступа размером 5х7±1см. По контуру отверстий клейкий край - тонко нанесенный непосредственно на материал адгезивный расплав без стыков и прямых углов (не двухсторонний скотч) шириной 5±0,2 см, покрытый защитной полоской из силиконизированной бумаги плотностью не менее 93 г/кв.м. и размером 17,5х17,5±1см. Зона усиления вокруг отверстий в виде дополнительной накладки размером 110х240±1см. Плотность материала зоны усиления не менее 87 г/кв.м. Материал зоны усиления - гидрофильный полипропилен плотностью не менее 60 г/кв.м. и антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м. Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии не менее 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии не менее 20 Н, водоупорность не менее 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение, не более 4,0, чистота в части инородных частиц не более 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов. 1 простыня с адгезивным краем 50х50±1см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью не менее 75г/кв.м (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью не менее 27 г/кв.м.; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью не менее 30 г/кв.м.; клей плавкий синтетический плотностью не менее 3 г/кв.м.; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью не менее 15 г/кв.м). Адгезивная полоса размером 50х5±1см.. 1 впитывающая пеленка 43х68,5±1 см; Материал - 100%-хлопок нетканый плотностью не менее 65 г/кв.м. 2 полотенца 30х40±1см. Материал – целлюлоза плотностью не менее 60 г/кв.м. Впитывающая способность не менее 400 г/кв.м, впитывающая способность не менее 650%.. Первичная упаковка (товарная) - стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм. Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной не менее 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Упаковано - 1 шт | 20 |
|  | Y-коннектор | Система гемостатического клапана типа пуш-клик, в составе: Y-коннектор типа пуш-клик - 1шт. Боковая линия с краником, длина 25 см. – 1 шт. Устройство для введения проводника – 1 шт. Торкер - 1шт. | 20 |
|  | Катетер баллонный | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр 6 мм длина 10 cм длина системы доставки 120 см | 2 |
|  | Катетер баллонный | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр 7 мм длина 10 cм длина системы доставки 120 см | 1 |
|  | Катетер баллонный | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр 8 мм длина 10 cм длина системы доставки 120 см | 2 |
|  | Катетер баллонный | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр 8 мм длина 8 cм длина системы доставки 120 см | 1 |
|  | Катетер баллонный | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр 10 мм длина 4 cм длина системы доставки 120 см | 1 |
|  | Катетер баллонный | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр 12 мм длина 4 cм длина системы доставки 120 см | 3 |
|  | Катетер баллонный | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий стерильный. Совместим с проводником 0,035 дюйм. Диаметр баллона 12 мм длина баллона 80 мм. Длина системы доставки 135 см. | 1 |
|  | Катетер баллонный | Стерильная гибкая трубка, разработанная для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) для расширения стенозированной периферической (т.е., не внутричерепной, не коронарной) артерии путем контролируемого надувания баллона (баллонов) на дистальном конце; может также предназначаться для размещения и расширения стента/стент-графта. Доступны изделия для установки при помощи проводника с несколькими просветами или однопросветные модели для быстрой замены. Некоторые модели могут включать микрохирургические лезвия (атеротомы) для надрезания бляшки. Это изделие для одноразового использования. Система доставки баллоного катетера - по проводнику (OTW). Баллонный катетер, доставляемый по проводнику. Предназначен для ЧТА стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Показан для постдилатации стент-графта в периферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами для увеличения прочности на разрыв. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение диаметра баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва, не более 2%. Номинальное давление наполнения баллона, не менее 4. Расчетное давление разрыва, не менее 12. Инфляция баллона возможна без проводника. Время дефляции баллона, не более 30. Время инфляции баллона, не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Комплектация инструментом для сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения. Количество складок на баллоне, не менее 3 шт. Длина катетера системы доставки, не менее 120. Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее 2. Материалмаркеров – платина. Атравматичный кончик. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика, не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник, не более 0,035 дюйма. Совместимость с интродьюссером, не более 12. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента. Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона. Форма поставки - 1 штука в стерильной упаковке. Диаметр 16 мм длина 40 мм | 2 |
|  | Интродьюсер | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик. гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Размер 6F 11 см. | 5 |
|  | Катетер баллонный | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий стерильный. Совместим с проводником 0,035 дюйм. Диаметр баллона 6.0 мм длина баллона 200 мм. Длина системы доставки 150 см. Номинальное давление 6 атм. Давление разрыва 14 атм. | 3 |
|  | Катетер баллонный | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий стерильный. Совместим с проводником 0,035 дюйм. Диаметр баллона 6 мм длина баллона 150 мм. Длина системы доставки 150 см. Номинальное давление 12 атм. Давление разрыва 20 атм. | 2 |
|  | Катетер баллонный | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий стерильный. Совместим с проводником 0,035 дюйм. Диаметр баллона 7 мм длина баллона 150 мм. Длина системы доставки 150 см. Номинальное давление 12 атм. Давление разрыва 20 атм. | 1 |
|  | Набор для клипирования бедренной артерии | Набор стерильных изделий, предназначенных для использования с целью закрытия места доступа к бедренной артерии после процедуры катетеризации посредством чрескожной доставки имплантируемой внесосудистой клипсы. Как правило, состоит из специального устройства для наложения клипс и системы замены (например, интродьюсера, расширителя и проволочного направителя). Клипса устанавливается в устройстве для наложения клипс, которое подает ее через интродьюсер для замены или ввода в бедренную артерию для внесосудистого закрытия места пункции. Это изделие для одноразового использования. Конструкция устройства: устройство для закрытия пункционного отверстия в артериях состоит из: абсорбируемой клипсы, соединенной с абсорбируемым полимерным якорем шовной нитью с самозатягивающимся узлом; канюли для введения губки и полимерного якоря; расширителя; проводника с J-образным выпрямителем. Срок полного рассасывания элементов устройства 90 дней. Диаметр устройства 8F Длина проводника 70 см | 3 |
|  | Порт для химиотерапии | 8F, МРТ совестимый, катетер силиконовый | 1 |