ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1) Поставка выполняется силами Поставщика. При поставке товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, не ранее 2025 года выпуска. Гарантийный срок - 24 месяца.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться сертификатами соответствия.

Технические характеристики:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство отсасывающее стоматологическое DURR Dental VS 300 S (арт. 7122-01/002) | шт. | 1 | Напряжение (В 1~) – 230 Средняя производительность – 300 л/мин Частота (Гц) – 50 Потребление тока (A) – 2,9/3,7 Мощность (кВт) – 0,58/0,8 Скорость вращения (1/мин) – 2850 Пониженное давление (мБар) – 170 Продолжительность включения (S1) – 100% Макс. количество протекающей жидкости (л/мин) – 4 Уровень шума дБ(A) – ок. 63 - 65 Размеры (В x Ш x Г см) – 37 x 31 x 31 Вес (кг) – 12,5 Наличие кожуха - без кожуха |