ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

При участии в запросе предложений скан версии всех регистрационных удостоверений необходимо включить в электронную копию заявки, нумерация файлов должна соответствовать номеру позиции технического задания.

Лот №1 Предмет договора: Поставка материалов для стоматологической ортопедии

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трей Адгезив / Tray-Adhesive адгезив для оттискных ложек 10мл DMG 909394 | Адгезив универсальный для слепочных ложек UNIVERSAL TRAY ADHESIVE (10 мл). упаковка: флакон 10 мл. | шт | 2 |
| 2 | Насадки смешивающие Luxatemp, LuxaCrown Automix-Tips для Automix Plus 45шт тип 50 10:1 голубые 110409 (Насадка смешивающая Automix-Tips) | Пластиковые конусообразные насадки голубого цвета Automix-Tips Blu, смешивающие 10:1, к картриджам LUXATEMP. упаковка: не менее 45шт. | шт | 3 |
| 3 | Насадки смешивающие Automix-Tips для О- Байт, Силагум AV Bite автомикс розовые 1:1 50шт 909202 (Насадки смешивающие Automix- Tips) | Насадки смешивающие Automix-Tips для О- Байт, Силагум AV Bite автомикс розовые 1:1 50шт 909202 (Насадки смешивающие Automix- Tips) | упак | 3 |
| 4 | Насадки для Silagum, Honigum, LuxaCore смесительные желтые 50шт DMG 909200 | НАСАДКИ Automix смешивающие, желтые 1:1, к материалам слепочным SILAGUM, HONIGUM, LUXACORE. упаковка: не менее 50 шт. | шт | 3 |
| 5 | О-Байт/O-Bite А-силикон апельсиновый вкус 2 х 50 мл 909765 (Оттискный материал O-Bite в картриджах с насадками Automix) | О-Байт (O-BITE) материал для регистрации прикуса на основе А - силикона. упаковка: не менее 2 картриджа по не менее 50 мл, 10 смешивающих насадок и 10 носиков. | шт | 6 |
| 6 | Силагум / Silagum Light 50мл х 2шт 909713 (Материал слепочный стомат. оттискной Silagum Light в картриджах с насадками Automix) | Силагум (SILAGUM LIGHT) корригирующий материал на основе А-силикона. Показания: Оттиски для коронок и мостов, вкладок и накладок. Преимущества: Отличные свойства гидрофильности, Текучая вязкость. Доступны формы нормальной и ускоренной полимеризации. упаковка: 2 картриджа по 50 мл, 12 смешивающих и 12 интраоральных насадок. |  | 5 |
| 7 | Силагум Моно/ Silagum Mono 50мл х 2шт 909718 (Материал слепочный стомат. оттискный Silagum Mono в картриджах с насадками MixStar) | Силагум (SILAGUM MONO) монофазный А-силиконовый оттискный материал. Показания: Оттиски для мостовидных протезов, коронок, вкладок, функциональные оттиски. Преимущества: отображение мельчайших деталей, благодаря превосходным реологическим качествам, удобное и точное внесение с помощью интраоральных насадок, стабильность формы в полости рта и в оттискной ложке, легкий мятный запах у материала в тубах. упаковка: не менее 2 картриджа не менее 50 мл, не менее 12 насадок, не менее12 интраоральных насадок. |  | 2 |
| 8 | Силагум / Silagum Putty Fast 262мл(400гр) х 2шт 909038 (909037) | Silagum Putty Fast (Силагум Патти Фаст) слепочный материал с ускоренным застыванием на основе А-силикона. Предназначен для создания предварительных оттисков. Подходит для всех техник двухфазного оттиска. Назначение: предварительные оттиски для коронок и мостов, а также вкладок и накладок. В наборе: база - 1 банка (262мл); катализатор - 1 банка (262мл) | шт | 5 |
| 9 | Спидекс база / Speedex Putty силиконовая масса туба 910мл 4970 + Спидекс активатор универсальный / Speedex туба 60мл 4990 | Спидекс база / Speedex Putty силиконовая масса туба 910мл 4970 + Спидекс активатор универсальный / Speedex туба 60мл 4990 | шт | 20 |
| 10 | Спидекс паста лайт боди / Speedex light body туба 140мл 4980 + Спидекс активатор универсальный / Speedex туба 60мл 4990 | Спидекс паста лайт боди / Speedex light body туба 140мл 4980 + Спидекс активатор универсальный / Speedex туба 60мл 4990 | шт | 15 |
| 11 | КристалТемп NE / CrystalTemp NE цемент д/временной фиксации 5 мл TBI-322-03 (старый арт.TBI-322-02) | КристалТемп NE / CrystalTemp NE цемент д/временной фиксации 5 мл TBI-322-03 (старый арт.TBI-322-02) | шт | 1 |
| 12 | Ортопринт /Orthoprint 500г C302145/ C302145 RU (Материал стоматологический слепочный альгинатный ORTHOPRINT, 500 г, арт. С302145) | Ортопринт /Orthoprint 500г C302145/ C302145 RU (Материал стоматологический слепочный альгинатный ORTHOPRINT, 500 г, арт. С302145) | шт | 24 |
| 13 | Уфи Гель СЦ / Ufi Gel SC 2041 | Ufi Gel hard set – материал холодного отверждения на основе полиметакрилата для изготовления долговременных твердых подкладок съемных протезов. Он может использоваться для быстрого и простого изготовления подкладок как прямым, так и непрямым способом. Прекурсор. Комплектность товара:Ufi Gel hard set состав: Порошок 60 г., Жидкость во флаконе 40 мл, Кондиционер во флаконе 20 мл. | шт | 1 |
| 14 | "Цемент стеклоиономерный Фуджи I / Fuji I 1-1 35гр+20мл GC (Цемент стомат. в наборе: Набор GC Fuji I 1-1 PKG. в составе: флакон с порошком, флакон с жидкостью, мерная ложка, блок для замешивания) | "Цемент стеклоиономерный Фуджи I / Fuji I 1-1 35гр+20мл GC (Цемент стомат. в наборе: Набор GC Fuji I 1-1 PKG. в составе: флакон с порошком, флакон с жидкостью, мерная ложка, блок для замешивания) " | шт | 4 |
| 15 | Ребейз II / Rebase II для перебазировки съемных протезов набор Tokuyama 20506 | Жесткий базисный подкладочный материал на основе полиметилметакрилатов для изменения рельефа протезного ложа без привлечения лаборатории | шт | 1 |
| 16 | Люксатемп / LUXATEMP Fluorescence A3 76г с насадками Automix | Люксатемп / LUXATEMP Fluorescence A3 76г с насадками Automix | шт | 3 |