ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка ёмкостей и пакетов для утилизации

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка емкостей и пакетов для утилизации медицинских отходов

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Емкость-контейнер пластиковый (ведро 1 л) для сбора острого инструментария, одноразовый (класс Б) желтый | Класс опасности : класс Б (желтый); Объем изделия (л) : 1; Форма изделия : круглый; Ручки для переноса : Да; Форма ручки : Дугообразная; Габаритные размеры ручки (ш*дл), мм : 45*20; Высота с крышкой (мм) : 165; Высота без крышки (мм) : 150; Габариты нижней части изделия (ширина*глубина), мм : 78*78; Габариты верхней части изделия (ширина*глубина), мм : 110*165; Диаметр верхней части изделия без ручек (мм) : 110; Диаметр верхней части изделия с ручками (мм) : 110; Диаметр нижней части изделия (мм) : 90; Кол-во иглосъемников (шт) : 5; Кол-во единиц хранения в групповой упаковке : 90; Вид групповой упаковки : Гофроящик 600*400*400; Отгрузка : Стандартная (в сборе); Диаметр отверстия д/остр инструментария (мм) : 82; | шт | 1 170 |
| 2 | Полиэтиленовый пакет одноразового использования класса «А», цвет белый (неопасные отходы), размер 500*600 мм | Ширина (мм) : 500; Длина (мм) : 600; Фальц : Да; Размер фальца (мм) : 85 ; Тип дна : Стандартное (прямое); Вид укладки : Пачка; Вид мин (индив) упак : Пачка (ПЭ пакет, не запаянный, этикетки нет); Вид групповой упаковки : Гофроящик 391*291*254; Вид шва : Одинарный донный; Наличие печати на изделии : Да; Кол-во изделий в мин (индив) упаковке : 100; Кол-во мин (индив) упак в групповой упаковке : 20; Кол-во единиц хранения в групповой упаковке : 2000; Характеристики: Класс А белый | шт | 70 000 |
| 3 | Полиэтиленовый пакет одноразового использования класса «А», цвет белый (неопасные отходы), размер 700*800 мм | Ширина (мм) : 700; Длина (мм) : 800; Фальц : Да; Размер фальца (мм) : 130; Тип дна : Стандартное (прямое); Вид укладки : Пачка; Вид мин (индив) упак : Пачка (ПЭ пакет, не запаянный, этикетки нет); Вид групповой упаковки : Гофроящик 391*291*254; Вид шва : Одинарный донный; Наличие печати на изделии : Да; Кол-во изделий в мин (индив) упаковке : 100; Кол-во мин (индив) упак в групповой упаковке : 10; Кол-во единиц хранения в групповой упаковке : 1000; Характеристики: Класс А белый | шт | 2 000 |
| 4 | Полиэтиленовый пакет одноразового использования класса «Б», цвет желтый (опасные отходы), размер 500*600 мм | Ширина (мм) : 500; Длина (мм) : 600; Фальц : Да; Размер фальца (мм) : 85 ; Тип дна : Стандартное (прямое); Вид укладки : Пачка; Вид мин (индив) упак : Пачка (ПЭ пакет, не запаянный, этикетки нет); Вид групповой упаковки : Гофроящик 391*291*254; Вид шва : Одинарный донный; Наличие печати на изделии : Да; Кол-во изделий в мин (индив) упаковке : 100; Кол-во мин (индив) упак в групповой упаковке : 20; Кол-во единиц хранения в групповой упаковке : 2000; Характеристики: Класс Б желтый | шт | 30 000 |
| 5 | Полиэтиленовый пакет одноразового использования класса «Б», цвет желтый (опасные отходы), размер 700*800 мм | Ширина (мм) : 700; Длина (мм) : 800; Фальц : Да; Размер фальца (мм) : 130; Тип дна : Стандартное (прямое); Вид укладки : Пачка; Вид мин (индив) упак : Пачка (ПЭ пакет, не запаянный, этикетки нет); Вид групповой упаковки : Гофроящик 391*291*254; Вид шва : Одинарный донный; Наличие печати на изделии : Да; Кол-во изделий в мин (индив) упаковке : 100; Кол-во мин (индив) упак в групповой упаковке : 10; Кол-во единиц хранения в групповой упаковке : 1000; Характеристики: Класс Б желтый | шт | 1 000 |
| 6 | Емкость-контейнер пластиковый (3 л) для сбора острого инструментария, одноразовый (класс Б) желтый | Класс опасности : класс Б (желтый); Объем изделия (л) : 3; Форма изделия : квадратная с округленными краями; Ручки для переноса : Да; Форма ручки : Дугообразная; Габаритные размеры ручки (ш*дл), мм : 8*355; Высота с крышкой (мм) : 219; Высота без крышки (мм) : 210; Габариты нижней части изделия (ширина*глубина), мм : 128*128; Габариты верхней части изделия (ширина*глубина), мм : 110*165; Диаметр верхней части изделия без ручек (мм) : 145; Диаметр верхней части изделия с ручками (мм) : 145 ; Диаметр нижней части изделия (мм) : 125; Кол-во иглосъемников (шт) : 5; Кол-во единиц хранения в групповой упаковке : 60; Вид групповой упаковки : Гофроящик 600*400*400 Отгрузка : Стандартная (в сборе); Диаметр отверстия д/остр инструментария (мм) : 57; Диаметр отверстия д/органических отходов (мм) 60; Диаметр отверстия для выхода пара (мм) 40; | шт | 180 |
| 7 | Емкость-контейнер пластиковый (ведро 1,5л) для сбора острого инструментария, одноразовый (класс Б) желтый | Класс опасности : класс Б (желтый); Объем изделия (л) : 1,5; Форма изделия : квадратная с округленными краями; Отверстие для сбора острого инструментария - наличие Отверстие для выхода пара и слива дезинфектанта - наличие Высота с крышкой (мм) : не менее 16,5 см, не более 17 см Верхний диаметр не менее 11,5 см, не более 12 см. Нижний диаметр не менее 10,5 см, не более 11,5 см, Кол-во иглосъемников (шт) : 5; Отверстие для слива дезинфектанта и выхода пара-наличие. Площадь отверстия для сбора инструментария не менее 31см2, площадь рабочей зоны с иглосъемниками не менее 15,5см2, для обеспечения безопасного сбора браунюль, фистульных игл, наконечников скальпелей, Наличие удаляющейся перемычки для увеличения площади загрузочного отверстия еще на 15,5м2, , закрепленной в общем поле уровня иглосъемника многократной перфорированной разметкой. После удаления перемычки контейнер готов к собору органических отходов. Кол-во единиц хранения в групповой упаковке : 45; Вид групповой упаковки : Гофроящик 600*400*400; Отгрузка : Стандартная (в сборе); Диаметр отверстия д/остр инструментария (мм) | шт | 10 |