Техническое задание

1. Наименование и описание оказываемых услуг: Оказание услуг по восстановлению работоспособности аппарата рентгеновского цифрового панорамного, цефалометрического и томографического MyRay Hyperion Х9 (зав.№70871079, 2016 г.вып.)

2. Перечень работ:

1. Настройка и восстановление системы АРМ-лаборанта:

1.1. Установка ПО

1.2. Восстановление конфигураций аппарата

1.3. Восстановление базы данных

2. Полная калибровка аппарата

3. Проверка на работоспособность

3. Срок оказания услуг: 30 рабочих дней.

4. Гарантия: 1 месяц.

5. Требование к наличию разрешительных документов у Исполнителя:

5.1. наличие действующей лицензии или выписки из реестра лицензий на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинских изделий следующих групп медицинских изделий:

а) Техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения:

- радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии).

5.2. наличие действующей лицензии или выписки из реестра лицензий на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) – техническое обслуживание рентгеновских медицинских аппаратов с указанием в приложении следующих видов работ:

- техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих).