ДОГОВОР № ___

г. Салават			                       	                                         	       «___» ______ 20____г.

ООО «Медсервис», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________., действующего на основании ___________, с одной стороны, и __________________________, лицензия № ____________ от _____________ на осуществление медицинской деятельности при оказании доврачебной медицинской помощи: по стоматологии ортопедической, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании __________, с другой стороны (вместе далее именуемые «Стороны»), на основании протокола подведения итогов конкурентного отбора от «__» ______ 20__ г. 
№ ___________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг по изготовлению индивидуальных ортопедических компонентов имплантационных систем и конструкций (далее – Услуги) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

1.2. Требования к оказываемым Услугам, являющимся предметом настоящего Договора, определяются Заказчиком в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору).

1.3. Изготовление изделий осуществляется на основании представляемых Заказчиком слепков, фотографий, моделей, файлов сканирования с изображением челюсти и зубов, прикусных шаблонов и др. и указанных в заказ-наряде данных (Приложение № 3).

1.4. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления данного вида Услуг и устанавливающих требования к качеству данного вида Услуг, а также в соответствии с условиями Договора.

1.5. Днем исполнения обязательств по оказанию Услуг считается дата подписания Сторонами Акта оказанных Услуг.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость услуг по Договору составляет ______________________ (________________) рублей с учетом НДС/ НДС не облагается. Цена за единицу услуги установлена в Спецификации к настоящему Договору.

2.2. Цена Договора указана с учетом всех затрат, возникающих в рамках исполнения настоящего Договора (тары, транспортных расходов, включая расходы на перевозку результатов услуг до Заказчика, их погрузку и разгрузку, сумм налогов, сборов, возможных таможенных сборов, стоимости страхования и прочих затрат Исполнителя в рамках выполнения условий настоящего Договора), если иное не установлено спецификацией.

Оплата оказанных услуг осуществляется по ценам, установленным в спецификации, исходя из объема фактически оказанных услуг, в размере, не превышающем суммы, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

2.3. Цена Договора является твердой, на весь срок исполнения Договора. Цена Договора не подлежит изменению в одностороннем порядке. Изменение цены возможно только по письменному соглашению Сторон и фиксируется в Дополнительном соглашении.

2.4. Оплата оказанных Услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта оказанных услуг/Универсального передаточного документа (далее – УПД) и получения Заказчиком счета – фактуры/Универсального передаточного документа, оформленного надлежащим образом.

2.5. Расчеты осуществляются по банковским реквизитам, указанным в настоящем Договоре, в разделе «Адреса, реквизиты и подписи сторон». В случае изменения банковских реквизитов Исполнитель обязуется уведомить Заказчика в течение 3 дней с момента изменения реквизитов, о таком изменении, в противном случае за перечисление денежных средств на неверные реквизиты Заказчик ответственности не несет.

2.6. Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, а также в день прекращения настоящего договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику акт сверки взаиморасчетов по данному договору, на основании которого Стороны производят сверку взаиморасчетов. По мере необходимости сверка может производиться ежемесячно. Возврат акта сверки, подписанного Исполнителем, производится в течение 10 календарных дней с даты получения акта сверки от Покупателя.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Исполнитель осуществляет оказание Услуг в период действия Договора.

3.2. Место оказания Услуг: по месту нахождения Исполнителя с последующей доставкой результатов услуг по месту нахождения Заказчика, при этом все транспортные расходы по доставке результатов услуг лежат на Исполнителе.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ. КАЧЕСТВО УСЛУГ

4.1. В целях фиксации фактов выполнения Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг в сроки, обозначенные в Договоре, Стороны подписывают акт оказанных услуг/УПД к Договору.

4.2. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта оказанных услуг, универсального передаточного документа подписывает его. При наличии замечаний к оказанным услугам Заказчик направляет мотивированный отказ в письменной форме в течение 5-дней с момента получения акта оказанных услуг от Исполнителя. Возражения, на которых основан отказ от приема услуг, не должны выходить за пределы обязательств Исполнителя, предусмотренных Договором.

4.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора заказчик имеет право провести экспертизу. Экспертиза проводится заказчиком своими силами или с привлечением эксперта, экспертной организации для осуществления экспертизы и контроля соответствия оказываемых услуг. Для проведения экспертизы оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. При выявленных экспертизой нарушениях по вине Исполнителя, последний оплачивает услуги проведенной экспертизы.

4.4. Качество услуг по изготовлению каркасов для зубных протезов должно соответствовать требованиям приказа Минздрава СССР № 884 от 03.07.1985г «О мерах по повышению эффективности оказания ортопедической стоматологической помощи населению»

4.5. Качество результата услуг должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ к зуботехническим изделиям и работам, технологическим стандартам и медицинским требованиям.

4.6. Зуботехнические услуги должны выполняться сертифицированными материалами последнего поколения, имеющего высокие косметические свойства, с применением цифровых CAD/CAM технологий и разрешенными к использованию на территории РФ.

4.7. Приемка оказанных Услуг осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.8. По согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, качество, потребительские свойства которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими потребительскими свойствами, указанными в Договоре.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Гарантия на оказанные услуги по изготовлению индивидуальных ортопедических компонентов имплантационных систем и конструкций для зубных протезов – 12 месяцев, с даты установки ортопедических изделий пациенту. Срок службы зубных протезов составляет не менее 24 месяцев с даты установки.

5.2. Исполнитель безвозмездно исправляет по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение гарантийного срока, за исключением тех случаев, если поломка или иное повреждение, а также ненадлежащее качество, не является виной Исполнителя. Максимальный срок устранения выявленных недостатков оказанной Услуги – 1 рабочий день, с момента предъявления требований.

5.3. В случае выявленных неполадок, поломок, несоответствий выполненных услуг в течение гарантийного периода, Исполнитель незамедлительно устраняет их. Все расходы по устранению выявленных недостатков возлагаются на Исполнителя. При неявке или отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, Заказчик составляет односторонний акт на основании проведения независимой экспертизы. В случае, если экспертизой установлено, что недостаток Услуг возник по вине Исполнителя, расходы на проведение независимой экспертизы относятся на его счет.

5.4. Исполнитель безвозмездно исправляет по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение срока службы, за исключением тех случаев, если поломка или иное повреждение, а также ненадлежащее качество, не является виной Исполнителя. Максимальный срок устранения выявленных недостатков оказанной Услуги – 5 рабочих дней, с момента предъявления требований, в иных случаях – по отдельной письменной договоренности.

5.5. В случае выявленных неполадок, поломок, несоответствий выполненных услуг в течение срока службы, Исполнитель незамедлительно устраняет их. Все расходы по устранению выявленных недостатков возлагаются на Исполнителя. При неявке или отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, Заказчик составляет односторонний акт на основании проведения независимой экспертизы. В случае, если экспертизой установлено, что недостаток Услуг возник по вине Исполнителя, расходы на проведение независимой экспертизы относятся на его счет.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Для оказания Услуг по настоящему Договору:

Исполнитель обязуется:

6.1. Соблюдать условия, качество, виды, объемы и порядок оказания услуг, обозначенных в предмете Договора.

6.2. Предоставить Заказчику всю необходимую документацию на оказываемые услуги, в том числе: копию лицензии на осуществление медицинской деятельности при оказании доврачебной медицинской помощи: по стоматологии ортопедической.

6.3. Принять слепки или файлы сканирования с изображением челюсти и зубов, а также иную информацию от Заказчика об особенностях изготовления зубного протеза с оформленным заказ-нарядом на изготовление индивидуальных ортопедических компонентов имплантационных систем и конструкций для зубных протезов и выполнить заказ.

6.4. Изготавливать индивидуальные ортопедические компоненты имплантационных систем и конструкций для зубных протезов без нарушений технологического процесса, из сертифицированных материалов.

6.5. Поставить в известность Заказчика в 2-х-дневный срок со дня получения слепков о возможных изменениях в заказе, либо о некорректной информации от Заказчика, которая может привести к ненадлежащему исполнению заказа

6.6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все, выявленные недостатки в течение гарантийного срока, за исключением тех случаев, если поломка или иное повреждение, а также ненадлежащее качество, не является виной Исполнителя.

6.7. Осуществить транспортировку выполненного заказа по местонахождению Заказчика, в рабочие дни, в рабочее время.

6.8. Передать зубные протезы Заказчику в присутствии представителя Исполнителя. Заказчик не производит приемку оказанных Услуг в случае отсутствия представителя Исполнителя.

6.9. Предоставлять гарантию качества на оказанные услуги

6.10. Предоставить Заказчику счет-фактуру, акт оказанных услуг/УПД с указанием наименования вида работ на русском языке.

Исполнитель имеет право:

6.12. Исполнитель имеет право на досрочное выполнение услуг и обязуется предпринять все усилия для выполнения своих обязательств в кратчайшие сроки.

6.13. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Заказчик обязуется:

6.14. Принять услуги по изготовлению индивидуальных ортопедических компонентов имплантационных систем и конструкций для зубных протезов. При несогласии Заказчика с содержанием акта, должен быть представлен мотивированный отказ в соответствии с п.4.2.

6.15. Оплатить услуги, выполненные Исполнителем, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

6.16. Предоставить Исполнителю исчерпывающую информацию о требованиях к предстоящей услуге: точность предоставленного слепка или читаемый файл сканирования с изображением челюсти и зубов, заказ-наряд с указанием особенностей данного заказа, сроков исполнения услуг.

6.17. Предоставить слепки, которые должны быть стерилизованы, запечатаны в пластиковый пакет, исключающий возможность порчи при его транспортировке и хранении.

6.18. После примерки работы, каркасы передаются Исполнителю обработанными и не содержащими остатков крови пациента.

Заказчик имеет право:

6.20. Проверять объемы и качество оказания услуг.

6.21. Требовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие оказанных Услуг ненадлежащего качества.

6.22. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение срока оказания Услуг, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,01 % от суммы договора за каждый день просрочки.

7.3. За нарушение срока оплаты оказанных Услуг, Заказчик уплачивает исполнителю пеню из расчета 0,01 % от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 20% стоимости неоплаченных Услуг.

7.4. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения  или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042

7.5. Возмещение убытков или ущерба, уплата неустойки (пени, штрафов) осуществляется только по письменному требованию (претензии) добросовестной Стороны. В случае направления такого требования расчет сумм, причитающихся добросовестной Стороне, производится со дня нарушения соответствующих обязательств. Основанием для уплаты начисленных сумм убытка, ущерба, неустойки (штрафа и пени), предусмотренных настоящим Договором, является признание претензии виновной Стороной либо вступившее в законную силу решение арбитражного суда

7.6. Сторона освобождается от уплаты штрафов, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Уплата штрафов не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств.

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера штрафа.

7.9. Стороны обязуются исполнять обязательства по настоящему Договору в точном соответствии с его содержанием, в полном объеме и своевременно. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

7.10. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящего Договора.

7.11. Стороны договорились, что предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации проценты за пользование денежными средствами по денежным обязательствам одной из Сторон перед другой Стороной, Сторонами по данному Договору не уплачиваются.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и недействительностью, разрешаются Сторонами путем переговоров.

8.2. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров обязателен. Срок рассмотрения претензии – 30 календарных дней с момента её получения.

Если спор не будет разрешён Сторонами в претензионном порядке, он подлежит разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

Применимым к отношениям сторон правом является право Российской Федерации.

9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

9.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов.

9.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации от несанкционированного использования, распространения или публикации.

9.3. Любой ущерб, вызванный нарушением положений настоящего раздела, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего срока действия настоящего Договора, а также после окончания или расторжения Договора в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих выполнению настоящего договора, т.е. таких обстоятельств, которые независимо от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

10.2. К обстоятельствам, указанным в п. 10.1 настоящего договора, относятся следующие обстоятельства, возникшие после даты заключения настоящего Договора: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно влияющие на возможность исполнения Сторонами условий данного договора, и другие события, которые уполномоченным органом или организацией будут признаны обстоятельствами непреодолимой силы.

10.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно, но не позднее 5 рабочих дней с момента их наступления, в письменном виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на них, за исключением случаев, когда такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

10.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии соблюдения требований п.8.3 настоящего договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку его устранения, либо устранения его последствий, препятствующих исполнению условий настоящего Договора.

10.5. В случае если вышеуказанные обстоятельства длятся более трех месяцев, стороны совместно проводят переговоры с целью определения альтернативных способов исполнения обязательств по договору либо расторжения договора. Независимо от результатов переговоров, при продолжении влияния обстоятельств непреодолимой силы на возможность исполнения Стороной, затронутой обстоятельствами непреодолимой силы, своих обязательств в течение более 2 (двух) месяцев, вторая Сторона имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления Стороне, затронутой обстоятельствами непреодолимой силы, соответствующего письменного уведомления. При этом договор будет считаться расторгнутым с даты получения такого уведомления, если иной срок не указан в уведомлении.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2026, а в части финансовых обязательств до полного исполнения. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору, за исключением неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

11.2. Ни одна из Сторон не имеет право передать третьему лицу права и/или обязательства по Договору без письменного согласия другой Стороны. В случае передачи Стороной третьему лицу прав и/или обязательств по Договору без письменного согласия другой Стороны, Сторона, осуществившая передачу, обязана выплатить второй Стороне штраф в размере 30 % от общей стоимости Договора.

11.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, когда новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

11.4. Настоящий Договор может быть расторгнут до окончания срока его действия исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, установленным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

11.5. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченным представителями обеих Сторон.

11.6. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты 77vat@salavatmed.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений в электронном виде в редактируемом формате MS Excel по форме, размещенной в сети Интернет по адресу: на http://salavat-neftekhim.gazprom.ru/d/textpage/78/120/sobstinfo.xls, с подтверждением соответствующими документами в формате pdf. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Исполнителем предусмотренной настоящим пунктом обязанности. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления от Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

Условие договора, указанное в пункте 11.6., не включается в текст договора в случае, если Поставщик является государственной или муниципальной организацией, индивидуальным предпринимателем.

11.7. В случае возникновения обстоятельств, влекущих признание Сторон договора взаимозависимыми, Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг друга с приложением документов, обосновывающих взаимозависимость. Уведомление должно быть направлено в течение трех рабочих дней с момента, когда такие обстоятельства возникли.

11.8. В случае принятия одной стороной договора решения о признании второй стороны договора взаимозависимым лицом и уведомлении об этом налогового органа, вышеуказанная сторона по договору обязана уведомить об этом решении контрагента по договору в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения.

11.9. В случае признания налоговыми органами сторон договора взаимозависимыми лицами, стороны уведомляют о данном решении друг друга, а также о ходе мероприятий налоговых органов, которые могут привести к корректировке отчетности. Уведомление должно быть направлено в течение трех рабочих дней с момента, когда стороне стало известно об этом.

11.10. Если у Исполнителя имеются либо возникнут обстоятельства, соответствующие какому-либо из следующих критериев:

- является налогоплательщиком, применяющим специальные налоговые режимы;

- освобожден от обязанности платы налога на прибыль организаций и не применяет к налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0 процентов;

- является резидентом особой экономической зоны;

Исполнитель обязуется представить Заказчику соответствующий подтверждающий документ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего договора, либо с момента возникновения таких обстоятельств. В случае если Исполнитель своевременно не представит соответствующий подтверждающий документ или представит недостоверные сведения, то он обязан возместить Заказчику убытки в размере сумм, уплаченных последним в результате доначисления налоговым органом налогов, пени, штрафов вследствие использования Исполнителем этой недостоверной информации.

Исполнитель по договору несет ответственность в виде возмещения Заказчику убытков в размере сумм самостоятельно доначисленных им налогов с учетом пени, если это доначисление явилось следствием самостоятельно выявленных сторонами Договора недостоверных сведений, представленных Исполнителем.

11.11. В целях включения персональных данных специалистов Исполнителя в общедоступные справочники Заказчика и предоставления доступа к информационным системам и ресурсам Заказчика Исполнитель гарантирует отнесение (на время действия данного договора и в течение 6 месяцев после прекращения всех договорных обязательств) к общедоступным следующих персональных данных этих специалистов: ФИО, место работы (наименование организации), должность, контактный телефон. Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных работников Заказчика, которые стали доступны Исполнителю при выполнении обязательств по настоящему договору, а также безопасность персональных данных при их обработке. После прекращения договорных обязательств по настоящему Договору персональные данные подлежат уничтожению Исполнителем в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

11.12. Исполнитель гарантирует, что:

- при исполнении Договора не нарушены патентные/исключительные права третьих лиц.

- использование Заказчиком результатов услуг в соответствии с назначением не повлечет неправомерного использования принадлежащих третьим лицам результатов интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана.

- в случаях предъявления Заказчику любых претензий/требований о нарушении патентных/исключительных прав третьих лиц ответственность в полном объеме несет Исполнитель и признает себя надлежащим ответчиком во всех судебных инстанциях (государственных органах).

11.13. Заказчик вправе в любое время раскрывать/предоставлять любую информацию, полученную в рамках договора, в том числе, но, не ограничиваясь, информацию о результатах выполненных работ/услуг/условиях поставки и особенностях товара и иную информацию, полученную Покупателем в рамках/в связи с договором, организациям ПАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Тамбей» без получения/в отсутствие отдельного письменного согласия/разрешения Исполнителя.

11.14. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем оба эти экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

11.15. Документы, переданные посредством электронных средств связи (факсу, электронной почты) имеют информационное значение и должны подтверждаться оригиналами соответствующих документов с подлинными подписями и оттисками круглой печати Стороны по Договору. Оригинал документов должен быть направлен другой Стороне в течение 15 дней с момента отправки электронной копии. Надлежащим доказательством получения Сторонами документов является/ются: уведомление о вручении почтового отправления и/или вручение уполномоченному представителю Стороны нарочным по акту приёма-передачи, либо под расписку – но с обязательным указанием документа удостоверяющего полномочия представителя

11.16. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.  ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. Приложение №1 - Спецификация;

12.2. Приложение №2 – Техническое задание.

12.3. Приложение № 3 – Форма заказ-наряда.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ООО «Медсервис» Республика Башкортостан, 453266, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35 тел. 8 (3476) 39-51-00, 39-51-26 ИНН 0266023905, КПП 026601001 Нижегородский филиал АБ «РОССИЯ» Кор. счёт №: 30101810300000000876 Расчётный счет №: 40702810814240000011(КОМД) Расчётный счет№40702810914240010011 (ОМС) БИК: 042202876 р/с №40501810380731000001 (ВМП) ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА БИК банка 048073001 Адрес электронной почты: secretary@salavatmed.ru. Директор _____________/________________/ М.П. | Исполнитель: __________ ____________________/ ________________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору № __________

от «____»_________ 20__г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

На оказание услуг по изготовлению индивидуальных ортопедических компонентов

имплантационных систем и конструкций

| № | Наименование оказания услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. (НДС облагается/ не облагается) | Сумма, руб. (НДС облагается/ не облагается) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальная ложка | Единица | 79 |  |  |
|  | Восковое моделирование | Единица | 65 |  |  |
|  | Временная ПММА коронка CAD/CAM | Единица | 15 |  |  |
|  | Временная ПММА коронка CAD/CAM на имплантате | Единица | 1 |  |  |
|  | Временная ПММА коронка CAD/CAM на имплантате с винтовой фиксацией, включая винт | Единица | 1 |  |  |
|  | Вкладка культевая однокорневая циркониевая | Единица | 1 |  |  |
|  | Вкладка культевая многокорневая циркониевая | Единица | 1 |  |  |
|  | Вкладка культевая однокорневая из КХС | Единица | 40 |  |  |
|  | Вкладка культевая многокорневая из КХС | Единица | 18 |  |  |
|  | Цельнолитая коронка | Единица | 80 |  |  |
|  | Безметалловая коронка E.Max | Единица | 1 |  |  |
|  | Винир E. Max | Единица | 1 |  |  |
|  | Винир на рефракторах | Единица | 1 |  |  |
|  | Вкладка E.max CAD/CAM inlay,onlay,overlay | Единица | 1 |  |  |
|  | Металлокерамическая коронка | Единица | 79 |  |  |
|  | Металлокерамическая коронка на имплантате (без абатмента) | Единица | 50 |  |  |
|  | Металлокерамическая коронка на имплантате (винтовая фиксация, включая винт, абатмент) | Единица | 35 |  |  |
|  | Циркониевая коронка (полная анатомия) | Единица | 75 |  |  |
|  | Циркониевая коронка на имплантате (полная анатомия) (без абатмента) | Единица | 25 |  |  |
|  | Циркониевая коронка на имплантате с винтовой фиксацией (полная анатомия) (включая винт, абатмент) | Единица | 80 |  |  |
|  | Циркониевая коронка с нанесением керамики | Единица | 1 |  |  |
|  | Циркониевая коронка с нанесением керамики на имплантате (без абатмента) | Единица | 1 |  |  |
|  | Циркониевая коронка с нанесением керамики на имплантате с винтовой фиксацией (включая винт, абатмент) | Единица | 1 |  |  |
|  | Искусственная десна из керамики | Единица | 5 |  |  |
|  | Имитация искусственной десны на CoCr | Единица | 10 |  |  |
|  | Индивидуальный абатмент из Ti, включая титановое основание и винт | Единица | 40 |  |  |
|  | Индивидуальный абатмент из диоксида циркония, включая титановое основание и винт | Единица | 1 |  |  |
|  | Полный съемный протез 1 челюсть | Челюсть | 25 |  |  |
|  | Протез Acry Free 1 челюсть | Челюсть | 1 |  |  |
|  | Нейлоновый протез 1 челюсть | Челюсть | 1 |  |  |
|  | Бюгельный протез 1 челюсть | Челюсть | 1 |  |  |
|  | Сложный шиннирующий бюгельный протез 1 челюсть | Челюсть | 1 |  |  |
|  | Бюгельный протез с аттачменами 1 челюсть | Челюсть | 1 |  |  |
|  | Аттачмен Bredent | Единица | 2 |  |  |
|  | Аттачмен рельсовый | Единица | 2 |  |  |
|  | Аттачмен ригельный | Единица | 1 |  |  |
|  | Штифт фрикционный | Единица | 1 |  |  |
|  | Хирургический шаблон (не включая втулки) | Единица | 1 |  |  |
|  | Протез на балочной фиксации с опорой на 4-х имплантах (включает титановую балку, установку акриловых зубов, базис) 1 челюсть | Челюсть | 1 |  |  |
|  | Протез на балочной фиксации с опорой на 6-х имплантах (включает титановую балку, установку акриловых зубов, базис) 1 челюсть | Челюсть | 1 |  |  |
|  | All on 4 (временный протез с опорой на 4-х имплантах) 1 челюсть | Челюсть | 2 |  |  |
|  | All on 6 (временный протез с опорой на 4-х имплантах) 1 челюсть | Челюсть | 2 |  |  |
|  | Прототип будущей конструкции | Единица | 24 |  |  |
|  | Mock Up (цифровое моделирование) | Единица | 1 |  |  |
|  | Изготовление печатной 3Д-модели | Единица | 4 |  |  |
|  | Индивидуальная титановая балка под съемный протез | Единица | 1 |  |  |
|  | Индивидуальная фрезерованная балка из титана | Единица | 1 |  |  |
|  | Ремонт протеза | У.е. | 1 |  |  |
|  | Приварка одного зуба/кламмера | У.е. | 5 |  |  |
|  | Приварка каждого дополнительного зуба/кламмера | У.е. | 5 |  |  |
|  | Сумма: |  |  |  |  |

Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет _____________ (__________) рублей 00, в т.ч. НДС  _____ % ________________ руб. (НДС не облагается).

| Заказчик Директор ООО «Медсервис» ________________/____________/ «____»_____________________г. М.п | Исполнитель ________________ / / «______»_________________ г. М.п |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору № _______

от «___»_______20__ г.

Техническое задание

| № | Наименование оказания услуг | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики оказания услуг | Макс. сроки оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная ложка 1ед. | Ложка состоит из базиса и ручки для удержания, представляющих собой единую конструкцию. На модели изолируется поднутрение и стоящие зубы Отливка гипсовой модели используется гипс не ниже III класса При изготовлении используется пластина из специальной светоотверждаемой пластмассы для изготовления индивидуальных ложек. Засвечивание заготовки в аппарате для светоотверждаемых пластин Готовая индивидуальная ложка припасовывается на модель, легко снимается с модели, края ложки обработаны: отсутствуют острые края, заусенцы, иные дефекты | 2 дня |
| 2 | Восковое моделирование 1ед. | Восковое моделирование (планирование) – изготовление из моделировочного воска формы зуба на гипсовой модели для обсуждения и визуализации формы реставраций. Моделировочный воск имеет высокую внутреннюю стабильность - очень твердый, однако не хрупкий, не содержит синтетических материалов и диоксида титана, благодаря добавлению микровосков имеет высокую плотность и дает минимальную усадку | 2 дня |
| 3 | Временная ПММА коронка CAD/CAM 1ед. | Изделия должны быть изготовлены по технологии CAD/CAM на фрезерном оборудовании. Моделирование должно производиться по гипсовой модели на оптическом 3D сканере, с точностью не менее 5 мкм; толщина стенок одиночных коронок должна быть в диапазоне 0,45 - 2 мм, толщина стенок мостовидных конструкций должна быть в диапазоне 0,6 - 2 мм. Фрезерование должно производиться на фрезерных высокоточных станках с 5 осями сверления и возможностью выбора индивидуальных направлений. Точность позиционирования по осям должна достигать 0,1 - 0,2 мкм. Погрешность фрезеровки объекта в 5-ти осевых стратегиях должна составлять 1 - 5 мкм. Изделия должны быть изготовлены из диска РММА | 2-3 дня |
| 4 | Временная ПММА коронка CAD/CAM на имплантате 1ед. |  |  |
| 5 | Временная ПММА коронка CAD/CAM на имплантате с винтовой фиксацией, включая винт 1 ед. |  |  |
| 6 | Вкладка культевая однокорневая циркониевая 1 ед. | Зуботехническое изделие должно быть смоделировано по гипсовой модели на оптическом 3D сканере, с точностью не менее 5 мкм и изготовлено на 5-ти осевом фрезерном обрабатывающем центре с точностью не менее 10 мкм и возможностью выбора индивидуальных направлений по технологии CAD/CAM. Спекание ZrO2 должно проводиться только в высокотемпературных печах. Химический состав: • ZrO2 + HfO2 + Y2O3: 99,6wt% • Y2O3: 5,2wt% • Al2O3: ≤ 0,5wt% Технические данные: • Прочность на изгиб: 1200 МPа • Модуль упругости: ≥ 200 GPа • Твердость по Виккерсу: 1,28 GPa • Коэффициент термического расширения 25 - 500℃: 10,4 +/- 0,5 10–6 / K • Химическая растворимость: <100 мкг / см2 Радиоактивность: 0,1Bq/q прочность на изгиб до 1200 МРа (прочность на изгиб в 3 точках). Со значением непрозрачности около 70% | 2-3 дня |
| 7 | Вкладка культевая многокорневая циркониевая 1 ед. |  |  |
| 8 | Вкладка культевая однокорневая из КХС 1 ед. | Зуботехническое изделие должно быть изготовлено по технологии CAD/CAM на фрезерном оборудовании. Моделирование должно производиться по гипсовой модели на оптическом 3D сканере. Точность: не менее 5 мкм; Толщина стенок одиночных коронок: 0,45 - 2 (мм); Толщина стенок мостовидных конструкций: 0,6 - 2 (мм). Фрезерование должно производиться на фрезерных высокоточных станках с 5 осями сверления и возможностью выбора индивидуальных направлений. Точность позиционирования по осям: 0,1 (мкм). Погрешность фрезеровки объекта в 5-ти осевых стратегиях: 1(мкм). Материал: кобальт-хромовый сплав. Кобальт (Co) – 60% Хром (Cr) – 28% Вольфрам (W) – 9% Молибден (Mo) – отсутствие Другие – Si – 1,5%, Mn, Fe Физические и механические свойства: Температура солидус-ликвидус: 1308÷1386 ᵒС Коэффициент теплового расширения: (25÷500 ᵒС)14,2 х 10-6 K-1 (25÷600 ᵒС)14,4 х 10-6 К-1 Плотность: 8,5 г/см3 Твердость по Виккерсу: 273 HV10 Относительное удлинение при разрыве: 16% Сила предельной нагрузки (Rp0.2): 361 МПа Модуль упругости: 183 гПа | 2-3 дня |
| 9 | Вкладка культевая многокорневая из КХС 1 ед. |  |  |
| 10 | Цельнолитая коронка 1 ед. | Металлическая коронка, повторяющая анатомическую форму зуба, изготовлена методом литья из сплава CoCr со следующими характеристиками: Состав: Кобальт (Co) – не менее 62% Хром (Cr) – не более 31% Молибден (Mo) – не более 5% Физические и механические свойства Температура солидус-ликвидус: 1340÷1400 ᵒС Плотность: не менее 8,3 г/см3 Твердость по Виккерсу: не менее 390 HV10 Относительное удлинение при разрыве: не более 6,2% Сила предельной нагрузки (Rp0.2): не менее 609 МПа Модуль упругости: не менее 200 гПа | 3 дня |
| 11 | Безметалловая коронка E.Max 1 ед. | Зуботехническое изделие должно быть смоделировано по гипсовой модели на оптическом 3D сканере, с точностью не менее 5 мкм и изготовлено на 5-ти осевом фрезерном обрабатывающем центре с точностью не менее 10 мкм и возможностью выбора индивидуальных направлений по технологии CAD/CAM. Спекание ZrO2 должно проводиться только в высокотемпературных печах. Химический состав: • ZrO2 + HfO2 + Y2O3: 99,6wt% • Y2O3: 5,2wt% • Al2O3: ≤ 0,5wt% Технические данные: • Прочность на изгиб: 1200 МPа • Модуль упругости: ≥ 200 GPа • Твердость по Виккерсу: 1,28 GPa • Коэффициент термического расширения 25-500℃: 10,4 +/- 0,5 10–6 / K • Химическая растворимость: <100 мкг / см2 Радиоактивность: 0,1Bq/q прочность на изгиб до 1200 МРа (прочность на изгиб в 3 точках). Со значением непрозрачности около 70% | 3-7 дней |
| 12 | Винир E. Max 1 ед. |  |  |
| 13 | Винир на рефракторах 1 ед. |  |  |
| 14 | Вкладка E.max CAD/CAM inlay,onlay,overlay 1 ед. |  |  |
| 15 | Металлокерамическая коронка 1 ед. | Несъемный зубной протез для восстановления коронковой части зуба, состоящий из металлического каркаса и керамической облицовки, в том числе циркулярно в области пришеечного уступа. При изготовлении каркаса по выбору врача используют сплав хром - кобальтовый. Выполняется облицовка керамической массой. Нанесение опакового дентина, дентина, дентина-модификатора, натуральной эмали, опаловой эмали и фарфора для имитации мамелонов. Внутренняя поверхность каркаса после глазуровки коронки пескоструется. | 7 дней |
| 16 | Металлокерамическая коронка на имплантате (без абатмента) 1 ед. |  |  |
| 17 | Металлокерамическая коронка на имплантате (винтовая фиксация, включая винт, абатмент) 1 ед. |  |  |
| 18 | Циркониевая коронка (полная анатомия)1 ед. | Зуботехническое изделие должно быть смоделировано по гипсовой модели на оптическом 3D сканере, с точностью не менее 5 мкм и изготовлено на 5-ти осевом фрезерном обрабатывающем центре с точностью не менее 10 мкм и возможностью выбора индивидуальных направлений по технологии CAD/CAM. Спекание ZrO2 должно проводиться только в высокотемпературных печах. Изделие обрабатывается из многослойного предокрашенного циркониевого диска. Химический состав: • ZrO2 + HfO2 + Y2O3: 99,6wt% • Y2O3: 5,2wt% • Al2O3: ≤ 0,5wt% Технические данные: • Прочность на изгиб: 1200 МPа • Модуль упругости: ≥ 200 GPа • Твердость по Виккерсу: 1,28 GPa • Коэффициент термического расширения 25-500℃: 10,4 +/- 0,5 10–6 / K • Химическая растворимость: <100 мкг / см2 Радиоактивность: 0,1Bq/q прочность на изгиб до 1200 МРа (прочность на изгиб в 3 точках). Со значением непрозрачности около 70% | 7 дней |
| 19 | Циркониевая коронка на имплантате (полная анатомия) (без абатмента) 1 ед. |  |  |
| 20 | Циркониевая коронка на имплантате с винтовой фиксацией (полная анатомия) (включая винт, абатмент) 1 ед. |  |  |
| 21 | Циркониевая коронка с нанесением керамики1 ед. | Несъемный зубной протез для восстановления коронковой части зуба, состоящий из каркаса диоксида циркония и керамической облицовки. При изготовлении каркаса используют заготовки из диоксида циркония по технологии CAD/CAM. Свойства: Твердость по Викерсу: 1250 HV 10 Прочность на изгиб: 1200-1400 МПа Модуль упругости: 250 ГПа Плотность: >6,00 г/см3 КТР: (25-500°C)10*10-6 К Состав: ZrO2, Y2O3 – 4-6%, AI2O3 - <1%, SiO2 – max. 0.02%, Fe2O3 – max. 0.01%, Na2O - max. 0.04%. Выполняется облицовка керамической массой. Нанесение лайнера, опакового дентина, дентина, дентина-модификатора, натуральной эмали, опаловой эмали и фарфора для имитации мамелонов. Несъемный зубной протез для восстановления коронковой части зуба, состоящий из каркаса диоксида циркония и керамической облицовки с опорой на имплант с использованием титанового основания с клиническим оригинальным т.е. идентичным имплантату, который используется заказчиком, циркониевого каркаса и керамической облицовки. При изготовлении каркаса используют заготовки из диоксида циркония по технологии CAD/CAM. Свойства: Твердость по Викерсу: 1250 HV 10 Прочность на изгиб: 1200-1400 МПа Модуль упругости: 250 ГПа Плотность: >6,00 г/см3 КТР: (25-500°C)10*10-6 К Состав: ZrO2, Y2O3 – 4-6%, AI2O3 - <1%, SiO2 – max. 0.02%, Fe2O3 – max. 0.01%, Na2O - max. 0.04%. Выполняется облицовка керамической массой. Нанесение лайнера, опакового дентина, дентина, дентина-модификатора, натуральной эмали, опаловой эмали и фарфора для имитации мамелонов. | 7 дней |
| 22 | Циркониевая коронка с нанесением керамики на имплантате (без абатмента) 1 ед. |  |  |
| 23 | Циркониевая коронка с нанесением керамики на имплантате с винтовой фиксацией (включая винт, абатмент) 1 ед. |  |  |
| 24 | Искусственная десна из керамики 1ед. | Зуботехническое изделие должно быть смоделировано по гипсовой модели на оптическом 3D сканере, с точностью не менее 5 мкм и изготовлено на 5-ти осевом фрезерном обрабатывающем центре с точностью не менее 10 мкм и возможностью выбора индивидуальных направлений по технологии CAD/CAM. Спекание ZrO2 должно проводиться только в высокотемпературных печах. Химический состав: • ZrO2 + HfO2 + Y2O3: 99,6wt% • Y2O3: 5,2wt% • Al2O3: ≤ 0,5wt% Технические данные: • Прочность на изгиб: 1200 МPа • Модуль упругости: ≥ 200 GPа • Твердость по Виккерсу: 1,28 GPa • Коэффициент термического расширения 25-500℃: 10,4 +/- 0,5 10–6 / K • Химическая растворимость: <100 мкг / см2 Радиоактивность: 0,1Bq/q прочность на изгиб до 1200 МРа (прочность на изгиб в 3 точках). Со значением непрозрачности около 70% | 3-7 дней |
| 25 | Имитация искусственной десны на CoCr 1ед. | Зуботехническое изделие должно быть изготовлено методом 3D прототипирования на станках селективного лазерного плавления из однородного кобальт-хромового порошка с максимальным диаметром зерна в диапазоне от 30 до 40 микрон. Форма выпуска: порошок кобальт хром в виде порошка для изготовления фиксированных и съемных зубных протезов в процессе лазерной плавки. Согласно положениям ISO 22674, сплав должен попадать под категорию типа 5. Не содержать никель, бериллий, кадмий и свинец. Состав сплава: • Кобальт (Co) – 59% • Хром (Cr) – 25% • Вольфрам (W) – 9,5% • Молибден (Mo) – 3,5% • Кремний (Si) – 1,0% • Другие (C, N, Fe, Mn) – <1,0%* Технические характеристики Предел текучести (Rp0.2) 720-1130 Мпа Плотность 8,8 г/см3 Предел прочности на разрыв 990-1250 Мпа Твердые жидкости интервал 1305-1400℃ Удлинение 2-10% Коэффициент теплового расширения 20-600℃ 14,4 х 10-6К-1 Модуль Юнга 195-200 Гпа Твердость по Виккерсу 345-490 HV 10 | 3-5 дней |
| 26 | Индивидуальный абатмент из Ti, включая титановое основание и винт1ед | Зуботехническое изделие должно быть изготовлено по технологии CAD/CAM на фрезерном оборудовании. Моделирование производится по гипсовой модели на оптическом 3D сканере с точностью не менее 5 мкм; Фрезерование производится на фрезерных высокоточных станках с 5 осями сверления и возможностью выбора индивидуальных направлений из Pre-Milled заготовок. Точность позиционирования по осям: 0,1 (мкм). Погрешность фрезеровки объекта в 5-ти осевых стратегиях: 1 (мкм). Материал: титановый сплав 5-го класса. | 3-5 дней |
| 27 | Индивидуальный абатмент из диоксида циркония, включая титановое основание и винт 1 ед. | Зуботехническое изделие должно быть смоделировано по гипсовой модели на оптическом 3D сканере, с точностью не менее 5 мкм и изготовлено на 5-ти осевом фрезерном обрабатывающем центре с точностью не менее 10 мкм и возможностью выбора индивидуальных направлений по технологии CAD/CAM. Спекание ZrO2 должно проводиться только в высокотемпературных печах. Химический состав: • ZrO2 + HfO2 + Y2O3: 99,6wt% • Y2O3: 5,2wt% • Al2O3: ≤ 0,5wt% Технические данные: • Прочность на изгиб: 1200 МPа • Модуль упругости: ≥ 200 GPа • Твердость по Виккерсу: 1,28 GPa • Коэффициент термического расширения 25-500℃: 10,4 +/- 0,5 10–6 / K • Химическая растворимость: <100 мкг / см2 Радиоактивность: 0,1Bq/q прочность на изгиб до 1200 МРа (прочность на изгиб в 3 точках). Со значением непрозрачности около 70% | 3-5 дней |
| 28 | Полный съемный протез 1 челюсть | Базис протеза изготовлен из акриловой пластмассы горячей полимеризации, состоящей из мономера и полимера; Готовый протез отполирован, искусственные зубы соответствуют цвету заказанной расцветки по шкале «Вита». Используются искусственные акриловые трехслойные зубы (до 14 шт.), предоставляются Исполнителем, включены в стоимость услуги; Готовый протез отполирован, искусственные зубы соответствуют цвету заказанной Заказчиком расцветки по шкале «Вита». Услуга включает: 1. Изготовление гипсовых моделей используется гипс не ниже III класса 2. Изготовление прикусного шаблона (1шт.) 3. Изготовление базиса протеза из акриловой пластмассы горячей полимеризации, состоящей из мономера и полимера; 4. Все материалы и изделия, необходимые для оказания услуги включены в стоимость услуги, и предоставляются Исполнителем | 1+3+3 дней |
| 29 | Протез Acry Free 1 челюсть | Включает в основу акриловую смолу. Наличие нескольких гибких кламмерных компонентов – «узлов», обеспечивающих фиксацию. Полный съемный протез Acry Free или частичный включает т.н. десенное основание, для обеспечения герметичного соединения. Исключены подвижность и нестабильность. | 5 дней |
| 30 | Нейлоновый протез 1 челюсть | Используется материал для нейлоновых протезов или термопластичный материал. Температура плавления – 220 °С Время плавления – 20 минут. Инжекция – 7 - 8 атм. | 5 дней |
| 31 | Бюгельный протез 1 челюсть | Услуга включает: Изготовление: модель неразборная, используется гипс не ниже IV класса; Дублирование модели производится двухкомпонентным силиконовым материалом, жесткость по Шору – 22 Изготовление модели из огнеупорной массы производится после дублирования Загипсовка в окклюдатор. Изготовление: каркас бюгельного протеза изготавливается из кобальтохромового сплава методом вакуумного литья. Далее этап припасовки каркаса бюгельного протеза. Изготовление кламмеров. Изготовление прикусного шаблона. Подготовка каркаса бюгельного протеза к нанесению пластмассы. Использование пластмассовые зубы износостойкие - зубы акриловые трехслойные - предоставляются Исполнителем. Постановка пластмассовых зубов (зубы акриловые трехслойные). Моделирование искуственной десны из воска. Полимеризация холодным способом. Обработка/пришлифовка съемного протеза. Полировка съемного протеза. | 4+4 дней |
| 32 | Сложный шиннирующий бюгельный протез 1 челюсть |  |  |
| 33 | Бюгельный протез с аттачменами 1 челюсть | Изготовление гипсовых моделей, используется гипс не ниже IV класса Дублирование модели производится двухкомпонентным силиконовым материалом, жесткость по Шору – 22 Изготовление модели из огнеупорной массы производится после дублирования Изготовление прикусного шаблона. Изготовление каркаса бюгельного протеза из кобальтохромового сплава методом вакуумного литья. Изготовление 2-х аттачменов из кобальтохромового сплава методом вакуумного литья. Изготовление базиса из акриловой пластмассы холодной полимеризации. Используются искусственные акриловые трехслойные зубы. Используются пластиковые матрицы в замковом креплении. | 12 дней |
| 34 | Аттачмен Bredent 1 ед |  |  |
| 35 | Аттачмен рельсовый 1 ед |  |  |
| 36 | Аттачмен ригельный 1 ед |  |  |
| 37 | Штифт фрикционный 1 ед | Установка фрикционного штифта – активируемого силового элемента телескопических коронок. Изготавливается по индивидуальным оттискам, в которых сохранена несъемная часть комбинированного протезирования. Этапы изготовления: 1. Установка фрикционного штифта методом электроискровой эрозии. | 2-3 дня |
| 38 | Хирургический шаблон (не включая втулки) 1 ед | Жесткая индивидуальная ортопедическая конструкция, изготовленная из прозрачного фотополимера с плотной фиксацией на протезном ложе. Отверстия соответствуют месту установки имплантов. Характеристики фотополимера: Удлинение при разрыве 6.4 ± 2.2% Твердость по Шору D 80.0 ± 3.0 Усадка <0.5% Прочность на растяжение 69.2 ± 3.7 МПа Вязкость по Брукфилду 300 ± 150 мПа*с | 3-4 дня |
| 39 | Протез на балочной фиксации с опорой на 4-х имплантах (включает титановую балку, установку акриловых зубов, базис) 1 челюсть | Конструкция постоянного протеза с фрезерованной титановой балкой предусматривает наличие 4 имплантов, к которым прикручивается данный протез. 1) Балка из титана, изготовленная индивидуально для пациента. 2) Материал горячей полимеризации, обладающий высокой цветопередачей, детализированной текстурой и имитацией капилляров десневых тканей 3) Акриловые зубы. | 12 дней |
| 40 | Протез на балочной фиксации с опорой на 6-х имплантах (включает титановую балку, установку акриловых зубов, базис) 1 челюсть | Конструкция постоянного протеза с фрезерованной титановой балкой предусматривает наличие 6 имплантов, к которым прикручивается данный протез. 1) Балка из титана, изготовленная индивидуально для пациента. 2) Материал горячей полимеризации, обладающий высокой цветопередачей, детализированной текстурой и имитацией капилляров десневых тканей 3) Акриловые зубы. |  |
| 41 | All on 4 (временный протез с опорой на 4-х имплантах) 1 челюсть | Конструкция временного протеза с армированием на 4 опорах. 1) Армирование, выполненное из титановых балок, толщиной 1 мм и длиной от 9 до 26 мм, служащие для армирования (укрепления, упрочнения) акриловых конструкций и изделий пластмассы. 2) Материал горячей полимеризации, обладающий высокой цветопередачей, детализированной текстурой и имитацией капилляров десневых тканей. Отличается повышенной прочностью. 3) Акриловые зубы. | 3 дня |
| 42 | All on 6 (временный протез с опорой на 4-х имплантах) 1 челюсть | Конструкция временного протеза с армированием на 6 опорах. 1) Армирование, выполненное из титановых балок, толщиной 1 мм и длиной от 9 до 26 мм, служащие для армирования (укрепления, упрочнения) акриловых конструкций и изделий пластмассы. 2) Материал горячей полимеризации, обладающий высокой цветопередачей, детализированной текстурой и имитацией капилляров десневых тканей. Отличается повышенной прочностью. 3) Акриловые зубы. |  |
| 43 | Прототип будущей конструкции 1ед | Моделирование будущей стоматологической несъемной реставрации. Выполняется по фотопротоколу и компьютерной томограмме, выполненной врачом на клиническом приеме с помощью внутриорального сканера, либо посредством сканирования моделей, полученных по индивидуальным слепкам. Результат моделирования согласуется с врачом и пациентом, после чего распечатывается посредством 3D-принтинга 1.Моделирование будущей реставрации в компьютерной программе; 2. Согласование полученной конструкции с врачом и пациентом; 3. Распечатка конструкции с помощью 3D-принтинга из жидкотекучего стоматологического материала. | 3-4 дня |
| 44 | Mock Up (цифровое моделирование) 1ед | Моделирование должно производиться по гипсовой модели на оптическом 3D сканере, с точностью не менее 5 мкм. Полученная модель впоследствии используется врачом-стоматологом на клиническом приеме для создания временных реставраций прямым методом способом обратного слепка. | 3 дня |
| 45 | Изготовление печатной 3Д-модели 1 ед | Изготовление зубочелюстных моделей методом 3D-принтинга по предварительно отсканированным снимкам, предоставленным заказчиком. Этапы изготовления: 1. Изготовление моделей: - Распечатка моделей из жидкотекучего полимера; 2. Обработка моделей в моечном аппарате; 3. Обработка моделей в ультразвуковой ванне; 4. Фотополимеризация моделей в светоотверждающем аппарате. В стоимость работы входят: - Модель 3D на 1 челюсть. | 2 дня |
| 46 | Индивидуальная титановая балка под съемный протез 1ед | Зуботехническое изделие должно быть изготовлено по технологии CAD/CAM на фрезерном оборудовании. Моделирование должно производиться по гипсовой модели на оптическом 3D сканере. Точность: не менее 5 мкм; Толщина стенок одиночных коронок: 0,45 - 2 (мм); Толщина стенок мостовидных конструкций: 0,6 - 2 (мм). Фрезерование должно производиться на фрезерных высокоточных станках с 5 осями сверления и возможностью выбора индивидуальных направлений. Точность позиционирования по осям: 0,1 (мкм). Погрешность фрезеровки объекта в 5-ти осевых стратегиях: 1(мкм). Материал: кобальт-хромовый сплав. Кобальт (Co) – 60% Хром (Cr) – 28% Вольфрам (W) – 9% Молибден (Mo) – отсутствие Другие – Si – 1,5%, Mn, Fe Физические и механические свойства: Температура солидус-ликвидус: 1308÷1386 ᵒС Коэффициент теплового расширения: (25÷500 ᵒС)14,2 х 10-6 K-1 (25÷600 ᵒС)14,4 х 10-6 К-1 Плотность: 8,5 г/см3 Твердость по Виккерсу: 273 HV10 Относительное удлинение при разрыве: 16% Сила предельной нагрузки (Rp0.2): 361 МПа Модуль упругости: 183 гПа | 3-5 дней |
| 47 | Индивидуальная фрезерованная балка из титана 1ед |  |  |
| 48 | Ремонт протеза | Услуга включает: 1.Изготовление гипсовой модели (1шт.) используется гипс не ниже III класса 2. Соединение частей протеза с помощью самотвердеющей пластмассы холодной полимеризации 3. Полировка протеза полировочными пастами | 2 дня |
| 49 | Приварка одного зуба/кламмера | Услуга включает: 1.Изготовление гипсовой модели (1шт.) используется гипс не ниже III класса 2. Приварка отсутствующего искусственного зуба или перенос приварка кламмера при необходимости 3. Полировка протеза полировочными пастами | 2 дня |
| 50 | Приварка каждого дополнительного зуба/кламмера |  |  |

Требования к качеству и безопасности услуг:

1. Качество услуг по изготовлению зуботехнических конструкций должно соответствовать требованиям приказа Минздрава СССР № 884 от 03.07.1985г «О мерах по повышению эффективности оказания ортопедической стоматологической помощи населению».

2. Качество результата услуг должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ к зуботехническим изделиям и работам, технологическим стандартам и медицинским требованиям.

3. Услуги должны выполняться сертифицированными материалами, разрешенными к использованию на территории РФ.

4. Услуги должны оказываться организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности при оказании доврачебной медицинской помощи: по стоматологии ортопедической.

5. Гарантия на оказанные услуги по изготовлению индивидуальных ортопедических компонентов имплантационных систем и конструкций для зубных протезов – 12 месяцев с даты установки ортопедических изделий пациенту. Срок службы зубных протезов составляет не менее 24 месяцев с даты установки. Максимальный срок устранения выявленных недостатков оказанной Услуги – 1 рабочий день, с момента предъявления требований

6. Место оказания услуг: по местонахождению Исполнителя. Прием и выдача заказа должна производиться по сопроводительным документам Заказчика в жесткой маркированной упаковке по адресу Заказчика.

7. Сроки оказания услуг: с момента подписания Договора Сторонами по 31.12.2026, по заявкам Заказчика, на основании с представляемых Заказчиком слепков, фотографий, моделей, файлов сканирования с изображением челюсти и зубов, прикусных шаблонов, в течение указанных сроков после получения заявки в лабораторию (за исключением дня доставки, выходных и праздничных дней).

Требования к наличию разрешительных документов Исполнителя:

- Наличие действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности при оказании доврачебной медицинской помощи: по стоматологии ортопедической (приложить копию лицензии или выписку из реестров Лицензии в состав Документации при подаче заявки на участие).

Требования к квалификации персонала Исполнителя:

- Наличие в штате Исполнителя не менее 20 специалистов - зубных техников с действующей квалификацией «Зубной техник». Квалификация подтверждается дипломом о среднем профессиональном образовании по специальности «Стоматология ортопедическая» и действующим свидетельством об аккредитации специалиста (копии документов об образовании и квалификации должны быть приложены в состав Документации при подаче заявки на участие).

Требования к материально-техническому обеспечению Исполнителя (подтверждается справкой по форме в составе Документации):

- Наличие собственного или арендуемого помещения для осуществления деятельности площадью не менее 350 кв.м. (подтвердить документами права собственности или аренды).

- Наличие не менее 3х ед. печи для обжига.

- Наличие не менее 3х ед. печи для синтеризации.

- Наличие не менее 3х ед. фрезерных стоматологических станков.

- Наличие не менее 1 ед. литейной установки.

| Заказчик Директор ООО «Медсервис» ________________/____________/ М.п | Исполнитель ____________________/_____________/ М.п |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору № _______

от «___»_______20__ г.

ООО «Медсервис»

г. Салават, ул. Октябрьская 35

Заказ-наряд №_____    от____________

Фамилия, имя, отчество пациента

ФИО врача

| Код работы | Вид работы | Кол-во |
| --- | --- | --- |

Комментарии: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Форма заказ-наряда согласована:

| Заказчик Директор ООО «Медсервис» ________________/____________/ М.п | Исполнитель ____________________/_____________/ М.п |
| --- | --- |