Техническое задание

1) Поставка выполняется силами Поставщика. При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, не ранее 2025 года выпуска. Гарантийный срок - 12 месяцев.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться сертификатами соответствия.

Головные телефоны с оголовьем DD 45

Производитель: Interacoustics A/S, Польша

|  | Характеристики | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. Общая информация |  |  |
| 1.1 | Область применения | Дифференциальная диагностика слухового органа кондуктивного и сенсоневрального характера по воздушной проводимости. Являются преобразователями тестового сигнала. |
| 2. Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Тип наушников | Закрытые/динамические |
| 2.2 | Тип крепления | оголовье |
| 2.3 | Частотный диапазон, Гц | от 125 до 8000 |
| 2.4 | Сопротивление, Ом | 10 |
| 2.5 | Количество разъемов, моно Jack 6,35 мм | 2 |
| 2.6. | Тестовый сигнал | Тон/Трель/Узкополосный и «белый» шум |
| 2.7 | Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости (МЭК 60601-1-2) | наличие |
| 2.8 | Кабель: | - |
| 2.8.1 | Длина, м | 2 |
| 2.8.2 | Тип кабеля | экранированный |
| 2.8.3 | Подключение кабеля | одностороннее |
| 3. | Гарантийный срок, мес. | 12 |