ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания. 3) Товар должен быть новым, ранее не использованным. Целостность упаковки при поставке не нарушена.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным. Целостность упаковки при поставке не нарушена

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35

7) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия.

Предмет договора: Поставка Головных телефонов с оголовьем DD 45

Производитель: Interacoustics A/S, Польша

Объем и характеристики поставляемого товара:

|  | Характеристики | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| 1. Общая информация |  |  |
| 1.1 | Область применения | Дифференциальная диагностика слухового органа кондуктивного и сенсоневрального характера по воздушной проводимости. Являются преобразователями тестового сигнала. |
| 2. Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Тип наушников | Закрытые/динамические |
| 2.2 | Тип крепления | оголовье |
| 2.3 | Частотный диапазон, Гц | от 125 до 8000 |
| 2.4 | Сопротивление, Ом | 10 |
| 2.5 | Количество разъемов, моно Jack 6,35 мм | 2 |
| 2.6. | Тестовый сигнал | Тон/Трель/Узкополосный и «белый» шум |
| 2.7 | Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости (МЭК 60601-1-2) | наличие |
| 2.8 | Кабель: | - |
| 2.8.1 | Длина, м | 2 |
| 2.8.2 | Тип кабеля | экранированный |
| 2.8.3 | Подключение кабеля | одностороннее |
| 3. | Гарантийный срок, мес. | 12 |