Техническое задание

1. Основные требования

1.1. Настоящее Техническое задание определяет порядок и сроки оказания услуг по техническому обслуживанию (в дальнейшем - ТО) медицинского оборудования (в дальнейшем - МО).

1.2. На техническое обслуживание принимаются технически исправное МО, полностью укомплектованное с предоставлением технической документации.

1.3. Техническое обслуживание включает в себя комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности МО Заказчика при использовании его по назначению.

1.4. ТО включает в себя периодическое и текущее обслуживание, а также проведение инструктажа специалистов Заказчика по правилам технической эксплуатации МО, находящегося на ТО у Исполнителя

1.5. Периодическое обслуживание включает в себя:

- периодический контроль технического состояния МО;

- периодическое техническое обслуживание (далее ПТО).

1.5.1. Периодический контроль технического состояния (в дальнейшем - ПКТС):

- внешний осмотр МО;

- определение состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности МО;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу;

- выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушение герметичности, течи магистралей и трубопроводов без частичной или полной разборки МО;

- проверка заправки изделия эксплуатационными и расходными материалами, а также отсутствия их утечки, просачивания и т.д.;

- проверка исправности встроенных контрольно-измерительных приборов;

- проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, трубопроводов, магистралей, экранов, ограждений, блокировок, защитных и коммутирующих устройств;

- проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатываемости защитных и предохранительных устройств;

- проверка работоспособности МО в целом при выполнении им основных функций, обусловленных назначением изделия, в соответствии с условиями эксплуатационной документации.

1.5.2. ПТО включает следующие работы:

- общая протирка, очистка от пыли, грязи и т.д. МО в целом и его основных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- смазка основных механизмов и узлов (в соответствии с эксплуатационной документацией);

- дозаправка МО эксплуатационными материалами;

- зачистка контактов реле, пускателей и т.д.;

- очистка оптических поверхностей от загрязнений;

- затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, стыковок и т.п.;

- замена водяных и воздушных фильтров;

- все виды настроек и регулировок, не влияющие на выходные параметры;

- специфические работы для конкретного типа МО, объем и содержание которых установлены в эксплуатационной документации.

1.6. Текущее техническое обслуживание (далее - ТТО) включает в себя:

- текущий контроль технического состояния (ТКТС);

- текущее техническое обслуживание (ТТО).

- ТТО выполняется по заявкам Заказчика в необходимых объёмах по результатам ТКТС МО и включает в себя устранение нижеперечисленных мелких неисправностей:

- замена плавких предохранителей, автоматов защиты;

- восстановление или замена сетевых вилок, выключателей, переключателей режима работ, концевых выключателей;

- восстановление или замена электродов, внешних кабельных соединений и отведений;

- удаление следов коррозии и окисление с наружных поверхностей МО;

- замена шлангов при их разрыве;

- замена внешних разъемных соединений, прокладок, не влекущих полной разборки аппарата;

- замена элементов индикации, контроля подсветки, не влекущих полной разборки аппарата и т.п.

1.7. До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику лицензию на право оказания услуг, являющихся предметом Договора.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Период оказания услуг: с 01.01.2027 г. по 31.12.2027 г.

2.2. Срок оказания услуг:

- 2.2.1. сроки периодического ТО оборудования дополнительно согласовываются сторонами; заявки направляются Заказчиком Исполнителю не менее чем за 3 рабочих дня до планируемого прибытия специалистов Исполнителя. Направление заявок осуществляется Заказчиком на следующий адрес электронной почты Исполнителя: ________________. Факт принятия заявки Исполнителем подтверждается ответным сообщением. Выезд специалистов Исполнителя, необходимо согласовать с Заказчиком не менее чем за 2 рабочих дня до планируемого прибытия на место оказания услуг;

- 2.2.2. текущее ТО, согласно Приложения №1 на месте эксплуатации МО после получения заявки от Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня. Направление заявок Исполнителю осуществляется по следующей электронной почте: _____________. Факт принятия заявки Исполнителем подтверждается ответным сообщением.

3. Место оказания услуг:

3.1. Медицинское оборудование установлено по адресу: ООО «Медсервис» (Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35).

3.2. Восстановление исправности и работоспособности МО в рамках текущего ТО производится на месте эксплуатации МО.

3.3. Ввод в эксплуатацию производится на месте дальнейшей эксплуатации медицинского оборудования.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантия на отремонтированные узлы или замененные детали предоставляется в течение не менее 3-х месяцев с момента подписания акта оказанных услуг Заказчиком. В случае поломки замененных запасных частей в период действия гарантийного срока ремонт или замена таких запасных частей производится без дополнительной платы.

4.2. Гарантийные обязательства не распространяются в случае несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования.

5. Требования к наличию разрешительных документов Исполнителя:

- наличие лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанием (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской оборудования, в соответствии с требованиями п. 17 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О лицензировании отдельных видов деятельности";

- наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ (монтаж металлических конструкций, устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений, устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных, пусконаладочные работы), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (свидетельство СРО).

6. Требования к квалификации персонала Исполнителя:

6.1. Исполнитель должен иметь специалистов по всем видам МО, указанном в перечне МО, подлежащих ТО. Специалисты должны иметь высшее или среднее техническое образование и стаж работы не менее 3 лет в сфере технического обслуживания медицинского оборудования, а также регулярно повышать свою квалификацию - не реже 1 раза в 5 лет. Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами);

6.2.  при необходимости проведения опасных и специальных видов работ для осуществления ТО видов МО Заказчика Исполнитель должен иметь специалистов с соответствующими квалификационными группами допуска к проведению работ (наличие удостоверений об обучении по правилам: «Эксплуатация сосудов, работающих под избыточным давлением»).

7. Требования к обеспечению качества технического обслуживания:

7.1.  наличие у Исполнителя действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485;

7.2. проведение ТО должно проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя) медицинского оборудования.